## CE_Label_Check
Case ID | 부서 | 국가 | 고객사 | 제품명 | 버전 | 상태 | 이미지명 | 항목명 | 기준문구 | 심볼이미지 | 결과 | 비고 | 체크한 사람 | 체크 날짜
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 제조자명 및 주소 | INTEROJO INC. : 25, 28&40, Sandan-ro 15beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 17744, Korea | manufacturer.png | 없음 | ㅇㅇㅇ | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | CE 마크 | 인터로조 CE Notified Body : 1639 / 고객사 CE 사용 경우 확인 필요 | cemark.png | 해당없음 | ㅇㅇ | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 유럽 대리인명 및 주소 | Contact Lens Service GmbH : Oscar-Walcker-Strasse 26, 71636 Ludwigsburg, Germany | ecrepresentative.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 스위스 대리인명 및 주소 | MedEnvoy Switzerland : Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, Switzerland | swiss.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 제조 국가 | 제조 국가 기재 (예시: 대한민국 KR) | manufacture.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | Medical Device (의료기기) |  | md.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 일회용 의료기기 | 1Day 제품에만 해당 | donotreuse.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | BC/DIA/POWER | 예시: BC 8.60 / DIA 14.2 / PWR -2.50 |  | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | LOT (제조번호) | LOT 4자리, 서브로트 6자리 (10자리) | lot.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | EXP (유효 기한) | 표기 예시: YYYY-MM-DD | exp.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 제조일자 | 표기 예시: YYYY-MM-DD | manufacturedate.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | UDI |  | udi.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | STERILE (멸균) |  | sterile.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 베리어 | 1차 포장에만 해당 (라벨, 리드지) / 2차 포장 해당 없음 | barrier.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 보관 조건 | 인터로조 기준: 1~30°C | temperature.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 사용설명서 |  | ifu.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | CAUTION (경고 사항) |  | caution.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 제품 식별 정보 | 예시: Soft Contact Lenses for Daily Replacement |  | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 물질 정보 | 예시: Methafilcon 45% |  | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 포장 용액 | 예시: Saline Solution |  | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 교체 주기 | 예시: 1Day, 1Month |  | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | 렌즈 수량 | 예시: 2pcs |  | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07
0a91d79b | 디자인팀 | CE | ㅇㅇ | ㅇ | v1 | 작성중 | 독일 2.png | UV Blocking |  | uvblocking.png | 있음 |  | ㅇ | 2026-01-07